## PRESUPUESTO FINAL
NG2.SAS
NIT.
INGENIERÍA ELÉCTRICA
CALLE 9A NO. 13-35 BARRIO SAN JOAQUIN. TELEFONO:5831943-3184153950
VALLEDUPAR - CESAR - COLOMBIA
COTIZACION REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN PARA ALTOS DE EL BANCO MAGDALENA
PRESUPUESTO PRESENTADO A JUAN PABLO OLIVELLA
MARZO 10 DE 2016
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UN | CANT. | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE, HOYADA, HINCADA Y APLOMADA DE APOYO DE CONCRETO DE 12 M X 1250 KGF | UN | 10 | 2757000 | 27570000
2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE, HOYADA, HINCADA Y APLOMADA DE APOYO DE CONCRETO DE 12 M X 800 DAN | UN | 4 | 2057000 | 8228000
3 | SUMINISTRO, TRANSPORTE, HOYADA, HINCADA Y APLOMADA DE APOYO DE CONCRETO DE 12 M X 750 KGF | UN | 4 | 1357000 | 5428000
4 | SUMINISTRO, TRANSPORTE, HOYADA, HINCADA Y APLOMADA DE APOYO DE CONCRETO DE 12 M X 510 KGF | UN | 2 | 1307000 | 2614000
5 | SUMINISTRO, TRANSPORTE, HOYADA, HINCADA Y APLOMADA DE APOYO DE CONCRETO DE 9 M X 800 DAN | UN | 12 | 1307000 | 15684000
6 | SUMINISTRO, TRANSPORTE, HOYADA, HINCADA Y APLOMADA DE APOYO DE CONCRETO DE 9 M X 510KGF | UN | 12 | 907000 | 10884000
7 | SUMINISTRO Y TENDIDO RED AEREA (3F) A 13200 V TIPO CABLE ACSR 1/0 AWG | ML | 206 | 12750 | 2626500
8 | SUMINISTRO Y TENDIDO RED AEREA (2F) A 13200 V TIPO CABLE ACSR 1/0 AWG | ML | 925 | 9600 | 8880000
9 | SUMINISTRO Y TENDIDO RED TRENZADA (2F) A 600V TIPO CABLE AISLADO MULTIPLEX 2 X 1/0 AWG + 1/0 AWG. | ML | 858 | 32800 | 28142400
10 | SUMINISTRO Y TENDIDO RED TRENZADA (2F) A 600V TIPO CABLE AISLADO MULTIPLEX 2 X 2 AWG + 2 AWG. AEREO | ML | 260 | 21650 | 5629000
11 | SUMINISTRO Y TENDIDO RED TRENZADA (2F) A 600V TIPO CABLE AISLADO MULTIPLEX 2 X 2 AWG + 2 AWG.SUBTERRANEA | ML | 321 | 51850 | 16643850
12 | INSTALACION Y SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 50 KVA A 13,2 KV/220-127V (COMPLETO CON SUS PROTECCIONES) CUMPLE NORMA ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. Y RETIE | UN | 4 | 9268400 | 37073600
13 | INSTALACION Y SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 37,5 KVA A 13,2 KV/220-127V (COMPLETO CON SUS PROTECCIONES) CUMPLE NORMA ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. Y RETIE | UN | 4 | 6362400 | 25449600
14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA SIMPLE DE M.T. (CON VARILLA DE COBRE DE 5/8"X1,8M) | UN | 20 | 449500 | 8990000
15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA SIMPLE PARA TRANSFORMADOR (CON VARILLA DE COBRE DE 5/8"X1,8M) | UN | 8 | 414500 | 3316000
16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA SIMPLE EN FIN DE LINEA DE B.T. | UN | 24 | 330500 | 7932000
17 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ARMADO M.T. EN ALINEACION 3 FASES EN POSTE DE M.T. | UN | 13 | 579700 | 7536100
| SUMINISTRO E INSTALACION DE ARMADO M.T. EN ALINEACION 2 FASES EN POSTE DE M.T. | UN | 4 | 483200 | 1932800
18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ARMADO M.T. EN FIN DE LINEA 3 FASES EN POSTE DE M.T. | UN | 8 | 581500 | 4652000
| SUMINISTRO E INSTALACION DE ARMADO M.T. EN FIN DE LINEA 2 FASES EN POSTE DE M.T. | UN | 8 | 484400 | 3875200
| SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLAJE DE M.T. 3 FASES EN POSTE DE M.T. | UN | 1 | 1379500 | 1379500
19 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ARMADO B.T. FIN DE LINEA PARA NEUTRO FIADOR EN POSTE DE M.T. O B.T. CABLE TIPLEX 2 X 1/0 AWG + 1/0 AWG.CABLE 2 #2 + 2 | UN | 48 | 29700 | 1425600
20 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ARMADO B.T. EN ALINEACION PARA NEUTRO FIADOR EN POSTE DE M.T. O B.T. CABLE TIPLEX 2 X 1/0 AWG + 1/0 AWG. | UN | 6 | 29700 | 178200
22 | SUMINISTRO,MONTAJE Y CONEXIÓN DE LAMPARA ROY ALPHA DE 150 W A 220V LED, CON BASE PARA FOTOCELDA Y BRAZO METALICO TIPO PESADO DE 1 1/2" X 2 M, PARA MONTAJE EN POSTE Y CABLE DE CONEXIÓN EN 2No12 + 1No 14T (COMPLETA) | UN | 13 | 198100 | 2575300
21 | SUMINISTRO,MONTAJE Y CONEXIÓN DE LAMPARA ROY ALPHA DE 70 W A 220V LED, CON BASE PARA FOTOCELDA Y BRAZO METALICO TIPO PESADO DE 1 1/2" X 2 M, PARA MONTAJE EN POSTE Y CABLE DE CONEXIÓN EN 2No12 + 1No 14T (COMPLETA) | UN | 36 | 198100 | 7131600
23 | SUMINISTRO ARMADO,MONTAJE Y CONEXIÓN DE CAJA DE ABONADO PARA 9 USUARIOS O MEDIDORES DE DIRECTA A 220V TIPO INTEMPERIE CON REJILLAS, MANTA TERMOCONTRACTIL Y CABLE CONCENTRICO COMO LO EXIGUE ELECTRICARIBE S.A. ESP, HOMOLOGADO POR EL CIDET Y DEBE CUMPLIR NORMA RETIE Y NORMAS EELCTRICARIBE S.A. ESP | UN | 27 | 656800 | 11200000
25 | SUMINISTRO ARMADO,MONTAJE Y CONEXIÓN DE CAJA DE ABONADO PARA 4 USUARIOS O MEDIDORES DE DIRECTA A 220V TIPO INTEMPERIE CON REJILLAS, MANTA TERMOCONTRACTIL Y CABLE CONCENTRICO COMO LO EXIGUE ELECTRICARIBE S.A. ESP, HOMOLOGADO POR EL CIDET Y DEBE CUMPLIR NORMA RETIE Y NORMAS EELCTRICARIBE S.A. ESP | UN | 17 | 526800 | 11200000
26 | ARMADO,MONTAJE Y CONEXIÓN EN CALIENTE EN MT | UN | 1 | 1590250 | 1590250
| SUBTOTAL DE LOS TRABAJOS REALIZADOS |  |  |  | 269767500
| ADMINISTRACION (8%) |  |  |  | 21581400
| IMPREVISTOS (3%) |  |  |  | 8093025
| UTILIDAD (4%) |  |  |  | 10790700
| IVA 16% UTILIDAD |  |  |  | 1726512
| VALOR FINAL TRABAJOS A REALIZAR |  |  |  | 311959137
| TIEMPO ESTIMADO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS……………………………. |  | : 30 DIAS CALENDARIO DESPUES DE APROBADO PROYECTO ECA
| FORMA DE PAGO………………………………………………………………………….. |  | : 50% DE ANTICIPO
: SALDO AL FINAL DE LA OBRA
LOS COSTOS INCLUYEN DILIGENCIAS ANTE ELECTRICARIBE DEL PROYECTO Y PROVISIONALES DE OBRA, PLANOS, MEMORIAS DE CALCULO ELECTRICAS. MEMORIAS DE CALCULO DE ILUMINACION. ASESORIAS, DILIGENCIAS, PLANOS , MEMORIAS Y DOCUMENTOS A PRESENTAR ANTE EL RETIE Y EL RETILAP
ATENTAMENTE,
NOITIER ALBERTO GRANADOS ARCINIEGAS
INGENIERO ELECTRICISTA
MP. CN 205-09771

## POSTES MT
ANALISIS UNITARIOS POSTES MT
1 | ITEM: | POSTE DE CONCRETO DE 12 MTS X 1250 DAN
| MEDIDA: | UND
| A. MATERIALES |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/PARCIAL
| 1 | POSTE DE CONCRETO DE 12 MTS X 1250 DAN | UND | 1 | 2200000 | 2200000
|  | SUBTOTAL MATERIALES |  |  |  | 2200000
| B. MAQUINARIA Y EQUIPOS |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/PARCIAL
| 1 | APAREJOS, MANILAS | GLB |  |  | 7000
| 2 | GRUA HIDRAULICA | GLB |  |  | 100000
|  | SUBTOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS |  |  |  | 107000
| C. TRANSPORTES |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/PARCIAL
| 1 | TRANSPORTE DE MATERIALES | GLB |  |  | 300000
|  | SUBTOTAL TRANSPORTE |  |  |  | 300000
| D. MANO DE OBRA |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/PARCIAL
| 1 | CUADRILLA ELECTRICA TIPO B | UND | 1 | 150000 | 150000
|  | SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  |  | 150000
|  | COSTO DIRECTO ITEM |  |  |  | 2757000
2 | ITEM: | POSTE DE CONCRETO DE 12 MTS X 800 DAN
| MEDIDA: | UND
| A. MATERIALES |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/PARCIAL
| 1 | POSTE DE CONCRETO DE 12 MTS X 800 DAN | UND | 1 | 1500000 | 1500000
|  | SUBTOTAL MATERIALES |  |  |  | 1500000
| B. MAQUINARIA Y EQUIPOS |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/PARCIAL
| 1 | APAREJOS, MANILAS | GLB |  |  | 7000
| 2 | GRUA HIDRAULICA | GLB |  |  | 100000
|  | SUBTOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS |  |  |  | 107000
| C. TRANSPORTES |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/PARCIAL
| 1 | TRANSPORTE DE MATERIALES | GLB |  |  | 300000
|  | SUBTOTAL TRANSPORTE |  |  |  | 300000
| D. MANO DE OBRA |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/PARCIAL
| 1 | CUADRILLA ELECTRICA TIPO B | UND | 1 | 150000 | 150000
|  | SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  |  | 150000
|  | COSTO DIRECTO ITEM |  |  |  | 2057000
3 | ITEM: | POSTE DE CONCRETO DE 12 MTS X 750 KGR
| MEDIDA: | UND
| A. MATERIALES |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/PARCIAL
| 1 | POSTE DE CONCRETO DE 12 MTS X 750 KGR | UND | 1 | 900000 | 900000
|  | SUBTOTAL MATERIALES |  |  |  | 900000
| B. MAQUINARIA Y EQUIPOS |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/PARCIAL
| 1 | APAREJOS, MANILAS | GLB |  |  | 7000
| 2 | GRUA HIDRAULICA | GLB |  |  | 100000
|  | SUBTOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS |  |  |  | 107000
| C. TRANSPORTES |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/PARCIAL
| 1 | TRANSPORTE DE MATERIALES | GLB |  |  | 200000
|  | SUBTOTAL TRANSPORTE |  |  |  | 200000
| D. MANO DE OBRA |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/PARCIAL
| 1 | CUADRILLA ELECTRICA TIPO B | UND | 1 | 150000 | 150000
|  | SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  |  | 150000
|  | COSTO DIRECTO ITEM |  |  |  | 1357000
4 | ITEM: | POSTE DE CONCRETO DE 12 MTS X 510 KGR
| MEDIDA: | UND
| A. MATERIALES |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/PARCIAL
| 1 | POSTE DE CONCRETO DE 12 MTS X 1050 KGR | UND | 1 | 900000 | 900000
|  | SUBTOTAL MATERIALES |  |  |  | 900000
| B. MAQUINARIA Y EQUIPOS |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/PARCIAL
| 1 | APAREJOS, MANILAS | GLB |  |  | 7000
| 2 | GRUA HIDRAULICA | GLB |  |  | 100000
|  | SUBTOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS |  |  |  | 107000
| C. TRANSPORTES |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/PARCIAL
| 1 | TRANSPORTE DE MATERIALES | GLB |  |  | 150000
|  | SUBTOTAL TRANSPORTE |  |  |  | 150000
| D. MANO DE OBRA |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/PARCIAL
| 1 | CUADRILLA ELECTRICA TIPO B | UND | 1 | 150000 | 150000
|  | SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  |  | 150000
|  | COSTO DIRECTO ITEM |  |  |  | 1307000
Note on G16: OBRAS: el precio del transporte debe considerarse hasta el sitio de montaje
Note on G40: OBRAS: el precio del transporte debe considerarse hasta el sitio de montaje
Note on G64: OBRAS: el precio del transporte debe considerarse hasta el sitio de montaje
Note on G87: OBRAS: el precio del transporte debe considerarse hasta el sitio de montaje

## POSTES BT
ANALISIS UNITARIOS POSTES BT
5 | ITEM: | POSTE DE CONCRETO DE 9 MTS X 800 DAN
| MEDIDA: | UND
| A. MATERIALES |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/PARCIAL
| 1 | POSTE DE CONCRETO DE 9 MTS X 800 DAN | UND | 1 | 900000 | 900000
|  | SUBTOTAL MATERIALES |  |  |  | 900000
| B. MAQUINARIA Y EQUIPOS |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/PARCIAL
| 1 | APAREJOS, MANILAS | GLB |  | 7000 | 7000
| 2 | GRUA HIDRAULICA | GLB |  |  | 100000
|  | SUBTOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS |  |  |  | 107000
| C. TRANSPORTES |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/PARCIAL
| 1 | TRANSPORTE DE MATERIALES | GLB |  |  | 150000
|  | SUBTOTAL TRANSPORTE |  |  |  | 150000
| D. MANO DE OBRA |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/PARCIAL
| 1 | CUADRILLA ELECTRICA TIPO B | UND | 1 | 150000 | 150000
|  | SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  |  | 150000
|  | COSTO DIRECTO ITEM |  |  |  | 1307000
6 | ITEM: | POSTE DE CONCRETO DE 9 MTS X 510 KGR
| MEDIDA: | UND
| A. MATERIALES |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/PARCIAL
| 1 | POSTE DE CONCRETO DE 9 MTS X 510 KGR | UND | 1 | 500000 | 500000
|  | SUBTOTAL MATERIALES |  |  |  | 500000
| B. MAQUINARIA Y EQUIPOS |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/PARCIAL
| 1 | APAREJOS, MANILAS | GLB |  | 7000 | 7000
| 2 | GRUA HIDRAULICA | GLB |  | 100000 | 100000
|  | SUBTOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS |  |  |  | 107000
| C. TRANSPORTES |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/PARCIAL
| 1 | TRANSPORTE DE MATERIALES | GLB |  |  | 150000
|  | SUBTOTAL TRANSPORTE |  |  |  | 150000
| D. MANO DE OBRA |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/PARCIAL
| 1 | CUADRILLA ELECTRICA TIPO B | UND | 1 | 150000 | 150000
|  | SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  |  | 150000
|  | COSTO DIRECTO ITEM |  |  |  | 907000
Note on G17: OBRAS: el precio del transporte debe considerarse hasta el sitio de montaje

## CABLES
ANALISIS UNITARIOSCABLES BT Y MT
7 | ITEM: | RED DE MEDIA TENSION TRIFASICA EN 1/0 ACSR
| MEDIDA: | ML
| A. MATERIALES |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/PARCIAL
| 1 | CABLE DE ALUMINIO ACSR No. 1/0 AWG | ML | 3.15 | 3000 | 9450
|  | SUBTOTAL MATERIALES |  |  |  | 9450
| B. MAQUINARIA Y EQUIPOS |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/PARCIAL
| 1 | APAREJOS, DIFERENCIALES, MALACATES , OTROS | GLB |  |  | 1000
|  | SUBTOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS |  |  |  | 1000
| C. TRANSPORTES |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/PARCIAL
| 1 | TRANSPORTE DE MATERIALES | GLB |  |  | 500
|  | SUBTOTAL TRANSPORTE |  |  |  | 500
| D. MANO DE OBRA |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/PARCIAL
| 1 | RIEGA, TENDIDO Y TENSIONADO DE RED | ML | 1 | 1800 | 1800
|  | SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  |  | 1800
|  | COSTO DIRECTO ITEM |  |  |  | 12750
8 | ITEM: | RED DE MEDIA TENSION BIFASICA EN 1/0 ACSR
| MEDIDA: | ML
| A. MATERIALES |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/PARCIAL
| 1 | CABLE DE ALUMINIO ACSR No. 1/0 AWG | ML | 2.1 | 3000 | 6300
|  | SUBTOTAL MATERIALES |  |  |  | 6300
| B. MAQUINARIA Y EQUIPOS |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/PARCIAL
| 1 | APAREJOS, DIFERENCIALES, MALACATES , OTROS | GLB |  |  | 1000
|  | SUBTOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS |  |  |  | 1000
| C. TRANSPORTES |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/PARCIAL
| 1 | TRANSPORTE DE MATERIALES | GLB |  |  | 500
|  | SUBTOTAL TRANSPORTE |  |  |  | 500
| D. MANO DE OBRA |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/PARCIAL
| 1 | RIEGA, TENDIDO Y TENSIONADO DE RED | ML | 1 | 1800 | 1800
|  | SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  |  | 1800
|  | COSTO DIRECTO ITEM |  |  |  | 9600
9 | ITEM: | SUMINISTRO Y TENDIDO RED TRENZADA (2F) A 600V TIPO CABLE AISLADO MULTIPLEX 2 X 1/0 AWG + 1/0 AWG.
| MEDIDA: | ML
| A. MATERIALES |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/PARCIAL
| 1 | CABLE TRENZADO DE 2X1/0 +1/0 AWG | ML | 2.1 | 12000 | 25200
|  | SUBTOTAL MATERIALES |  |  |  | 25200
| B. MAQUINARIA Y EQUIPOS |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/PARCIAL
| 1 | APAREJOS, DIFERENCIALES, MALACATES , OTROS | GLB |  |  | 2000
|  | SUBTOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS |  |  |  | 2000
| C. TRANSPORTES |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/PARCIAL
| 1 | TRANSPORTE DE MATERIALES | GLB |  |  | 2000
|  | SUBTOTAL TRANSPORTE |  |  |  | 2000
| D. MANO DE OBRA |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/PARCIAL
| 1 | RIEGA, TENDIDO Y TENSIONADO DE RED | ML | 1 | 3600 | 3600
|  | SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  |  | 3600
|  | COSTO DIRECTO ITEM |  |  |  | 32800
11 | ITEM: | SUMINISTRO Y TENDIDO RED TRENZADA (2F) A 600V TIPO CABLE AISLADO MULTIPLEX 2 X 2 AWG + 2 AWG.SUBTERRANEO
| MEDIDA: | ML
| A. MATERIALES |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/PARCIAL
| 1 | CABLE TRENZADO 2X 2+2 AWG | ML | 2.1 | 8500 | 17850
| 2 | TUBERIA PVC 1 1/2 | ML | 1 | 2500 | 2500
|  | SUBTOTAL MATERIALES |  |  |  | 20350
| B. MAQUINARIA Y EQUIPOS |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/PARCIAL
| 1 | APAREJOS, DIFERENCIALES, MALACATES , OTROS | GLB |  |  | 1000
|  | SUBTOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS |  |  |  | 1000
| C. TRANSPORTES |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/PARCIAL
| 1 | TRANSPORTE DE MATERIALES | GLB |  |  | 500
|  | SUBTOTAL TRANSPORTE |  |  |  | 500
| D. MANO DE OBRA |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/PARCIAL
| 1 | RIEGA, TENDIDO Y TENSIONADO DE RED | ML | 1 | 30000 | 30000
|  | SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  |  | 30000
|  | COSTO DIRECTO ITEM |  |  |  | 51850
10 | ITEM: | SUMINISTRO Y TENDIDO RED TRENZADA (2F) A 600V TIPO CABLE AISLADO MULTIPLEX 2 X 2 AWG + 2 AWG. AEREO
| MEDIDA: | ML
| A. MATERIALES |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/PARCIAL
| 1 | CABLE TRENZADO DE 2X2+2 AWG | ML | 2.1 | 8500 | 17850
|  | SUBTOTAL MATERIALES |  |  |  | 17850
| B. MAQUINARIA Y EQUIPOS |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/PARCIAL
| 1 | APAREJOS, DIFERENCIALES, MALACATES , OTROS | GLB |  |  | 1000
|  | SUBTOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS |  |  |  | 1000
| C. TRANSPORTES |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/PARCIAL
| 1 | TRANSPORTE DE MATERIALES | GLB |  |  | 1000
|  | SUBTOTAL TRANSPORTE |  |  |  | 1000
| D. MANO DE OBRA |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/PARCIAL
| 1 | RIEGA, TENDIDO Y TENSIONADO DE RED | ML | 1 | 1800 | 1800
|  | SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  |  | 1800
|  | COSTO DIRECTO ITEM |  |  |  | 21650

## TRANSFORMADORES
12 | ITEM: | TRANSFORMADOR DE 50 KVA 2Ø; CON PROTECCIONES DE M.T. NORMA ELECTRICARIBE
| MEDIDA: | UND
| A. MATERIALES |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/PARCIAL
| 1 | TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 50 KVA A 13.3 KV/220-120 V | UND | 1 | 7690000 | 7690000
| 2 | COLLARIN PARA MONTAJE TRANSFORMADOR DE 6 a 9 " TIPO PESADO | UND | 2 | 26000 | 52000
| 3 | CRUCETA METALICA GALVANIZADA AUTOSOPORTADA DE 2,40M | UND | 1 | 220000 | 220000
| 4 | PERNO DE MAQUINA DE 5/8X12" | UND | 2 | 4200 | 8400
| 5 | CONECTOR TIPO CUÑA CON ESTRIBO | UND | 1 | 30000 | 30000
| 6 | CABLE DE COBRE DESNUDO No 2 | UND | 3 | 8000 | 24000
| 7 | GRAPA PARA OPERAR EN CALIENTE | UND | 2 | 40000 | 80000
| 8 | CORTACIRCUITOS 100 AMP - 15 KV | UND | 2 | 150000 | 300000
| 9 | PARARRAYOS DISTRIBUCION 12 KV - 10KA | UND | 2 | 120000 | 240000
| 10 | FUSIBLES DE SOGA DE 2 AMP-15KV | UND | 2 | 5000 | 10000
| 11 | ARANDELA REDONDA DE 5/8" | UND | 4 | 500 | 2000
| 12 | ARANDELA DE PRESION DE 5/8" | UND | 4 | 500 | 2000
|  | SUBTOTAL MATERIALES |  |  |  | 8658400
| B. MAQUINARIA Y EQUIPOS |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/PARCIAL
| 1 | APAREJOS, LLAVES, ALICATES, OTROS | GLB |  |  | 10000
|  | SUBTOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS |  |  |  | 10000
| C. TRANSPORTES |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/PARCIAL
| 1 | TRANSPORTE DE MATERIALES | GLB |  |  | 300000
|  | SUBTOTAL TRANSPORTE |  |  |  | 300000
| D. MANO DE OBRA |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/PARCIAL
| 1 | CUADRILLA ELECTRICA TIPO B | UND | 1 | 250000 | 300000
|  | SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  |  | 300000
|  | COSTO DIRECTO ITEM |  |  |  | 9268400
13 | ITEM: | TRANSFORMADOR DE 37,5 KVA 2Ø; CON PROTECCIONES DE M.T. NORMA ELECTRICARIBE
MEDIDA:
| A. MATERIALES |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/PARCIAL
| 1 | TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 37,5 KVA 2Ø A 13.3 KV/220-120 V | UND | 1 | 4800000 | 4800000
| 2 | COLLARIN PARA MONTAJE TRANSFORMADOR DE 6 a 9 " TIPO PESADO | UND | 2 | 26000 | 52000
| 3 | CRUCETA METALICA GALVANIZADA AUTOSOPORTADA DE 2,40M | UND | 1 | 220000 | 220000
| 4 | PERNO DE MAQUINA DE 5/8X12" | UND | 2 | 4200 | 8400
| 5 | CONECTOR TIPO CUÑA CON ESTRIBO | UND | 1 | 30000 | 30000
| 6 | CABLE DE COBRE DESNUDO No 2 | UND | 3 | 8000 | 24000
| 7 | GRAPA PARA OPERAR EN CALIENTE | UND | 2 | 42000 | 84000
| 8 | CORTACIRCUITOS 100 AMP - 15 KV | UND | 2 | 150000 | 300000
| 9 | PARARRAYOS DISTRIBUCION 12 KV - 10KA | UND | 2 | 120000 | 240000
| 10 | FUSIBLES DE SOGA DE 2 AMP-15KV | UND | 2 | 5000 | 10000
| 11 | ARANDELA REDONDA DE 5/8" | UND | 4 | 500 | 2000
| 12 | ARANDELA DE PRESION DE 5/8" | UND | 4 | 500 | 2000
|  | SUBTOTAL MATERIALES |  |  |  | 5772400
| B. MAQUINARIA Y EQUIPOS |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/PARCIAL
| 1 | APAREJOS, LLAVES, ALICATES, OTROS | GLB |  |  | 10000
|  | SUBTOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS |  |  |  | 10000
| C. TRANSPORTES |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/PARCIAL
| 1 | TRANSPORTE DE MATERIALES | GLB |  |  | 280000
|  | SUBTOTAL TRANSPORTE |  |  |  | 280000
| D. MANO DE OBRA |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/PARCIAL
| 1 | CUADRILLA ELECTRICA TIPO B | UND | 1 | 250000 | 300000
|  | SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  |  | 300000
|  | COSTO DIRECTO ITEM |  |  |  | 6362400
Note on C15: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA: EL FUSIBLE DEPENDE DE LA CAPACIDAD DEL TRANSFORMADOR
Note on C49: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA: EL FUSIBLE DEPENDE DE LA CAPACIDAD DEL TRANSFORMADOR

## TIERRA
14 | ITEM: | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA SIMPLE DE M.T. (CON VARILLA DE COBRE DE 5/8"X2,4M)
| MEDIDA: | ML
| A. MATERIALES |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/PARCIAL
| 1 | VARILLA COPPERWELD DE 5/8X 2,40 MTS CON GRAPA | ML | 1 | 220000 | 220000
|  | CABLE DESNUDO COBRE No. 2 |  | 15 | 8000 | 120000
|  | ARANDELA REDONDA PLANA DE 5/8" |  | 1 | 500 | 500
|  | SUBTOTAL MATERIALES |  |  |  | 340500
| B. MAQUINARIA Y EQUIPOS |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/PARCIAL
| 1 | APAREJOS, DIFERENCIALES, MALACATES , OTROS | GLB |  | 1000 | 1000
|  | SUBTOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS |  |  |  | 1000
| C. TRANSPORTES |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/PARCIAL
| 1 | TRANSPORTE DE MATERIALES | GLB |  | 8000 | 8000
|  | SUBTOTAL TRANSPORTE |  |  |  | 8000
| D. MANO DE OBRA |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/PARCIAL
| 1 | MONTAJE | ML | 1 | 1800 | 100000
|  | SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  |  | 100000
|  | COSTO DIRECTO ITEM |  |  |  | 449500
15 | ITEM: | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA SIMPLE PARA TRANSFORMADOR (CON VARILLA DE COBRE DE 5/8"X2,4M)
| MEDIDA: | ML
| A. MATERIALES |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/PARCIAL
| 1 | VARILLA COPPERWELD DE 5/8X 2,40 MTS CON GRAPA | ML | 1 | 220000 | 220000
|  | CABLE DESNUDO COBRE No. 2 |  | 12 | 8000 | 96000
|  | ARANDELA REDONDA PLANA DE 5/8" |  | 1 | 500 | 500
|  | SUBTOTAL MATERIALES |  |  |  | 316500
| B. MAQUINARIA Y EQUIPOS |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/PARCIAL
| 1 | APAREJOS, DIFERENCIALES, MALACATES , OTROS | GLB |  | 1000 | 1000
|  | SUBTOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS |  |  |  | 1000
| C. TRANSPORTES |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/PARCIAL
| 1 | TRANSPORTE DE MATERIALES | GLB |  | 7000 | 7000
|  | SUBTOTAL TRANSPORTE |  |  |  | 7000
| D. MANO DE OBRA |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/PARCIAL
| 1 | MONTAJE | ML | 1 | 90000 | 90000
|  | SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  |  | 90000
|  | COSTO DIRECTO ITEM |  |  |  | 414500
16 | ITEM: | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA SIMPLE EN FIN DE LINEA DE B.T.
| MEDIDA: | ML
| A. MATERIALES |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/PARCIAL
| 1 | VARILLA COPPERWELD DE 5/8X 2,40 MTS CON GRAPA | ML | 1 | 180000 | 180000
|  | CABLE DESNUDO COBRE No. 2 |  | 8 | 8000 | 64000
|  | ARANDELA REDONDA PLANA DE 5/8" |  | 1 | 500 | 500
|  | SUBTOTAL MATERIALES |  |  |  | 244500
| B. MAQUINARIA Y EQUIPOS |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/PARCIAL
| 1 | APAREJOS, DIFERENCIALES, MALACATES , OTROS | GLB |  | 1000 | 1000
|  | SUBTOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS |  |  |  | 1000
| C. TRANSPORTES |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/PARCIAL
| 1 | TRANSPORTE DE MATERIALES | GLB |  | 5000 | 5000
|  | SUBTOTAL TRANSPORTE |  |  |  | 5000
| D. MANO DE OBRA |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/PARCIAL
| 1 | MONTAJE | ML | 1 | 80000 | 80000
|  | SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  |  | 80000
|  | COSTO DIRECTO ITEM |  |  |  | 330500

## EXTRUCTURAS
ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSION
17 | ITEM: | ESTRUCTURA DE M.T. TIPO ALINEACION 3Ø |  |  |  |  | 17 | ITEM: | ESTRUCTURA DE M.T. TIPO ALINEACION 2Ø
| MEDIDA: | ML | [5 empty] | MEDIDA: | ML
| A. MATERIALES |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/PARCIAL |  | A. MATERIALES |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/PARCIAL
| 1 | CRUCETA METALICA GALVANIZADA AUTOSOPORTADA DE 2,40M | UND | 1 | 180000 | 180000 |  | 1 | CRUCETA METALICA GALVANIZADA AUTOSOPORTADA DE 2,40M | UND | 1 | 180000 | 180000
| 2 | PERNO DE MAQUINA DE 5/8X12" | UND | 1 | 4200 | 4200 |  | 2 | PERNO DE MAQUINA DE 5/8X12" | UND | 1 | 4200 | 4200
| 3 | AISLADOR LINE POTS | UND | 3 | 55000 | 165000 |  | 3 | AISLADOR LINE POTS | UND | 2 | 55000 | 110000
| 4 | ALFILER LINE POST | UND | 3 | 4500 | 13500 |  | 4 | ALFILER LINE POST | UND | 2 | 4500 | 9000
| 5 | ARANDELA REDONDA DE 5/8" | UND | 12 | 500 | 6000 |  | 5 | ARANDELA REDONDA DE 5/8" | UND | 8 | 500 | 4000
| 6 | ARANDELA DE PRESION DE 5/8" | UND | 12 | 500 | 6000 |  | 6 | ARANDELA DE PRESION DE 5/8" | UND | 8 | 500 | 4000
| 7 | AMARRES PREFORMADA PARA AISLADOR LINE POST | UND | 3 | 20500 | 61500 |  | 7 | AMARRES PREFORMADA PARA AISLADOR LINE POST | UND | 2 | 20500 | 41000
|  | SUBTOTAL MATERIALES |  |  |  | 436200 |  |  | SUBTOTAL MATERIALES |  |  |  | 352200
| B. MAQUINARIA Y EQUIPOS |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/PARCIAL |  | B. MAQUINARIA Y EQUIPOS |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/PARCIAL
| 1 | LLAVES, APAREJOS, OTROS | GLB |  | 1000 | 1000 |  | 1 | LLAVES, APAREJOS, OTROS | GLB |  | 1000 | 1000
|  | SUBTOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS |  |  |  | 1000 |  |  | SUBTOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS |  |  |  | 1000
| C. TRANSPORTES |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/PARCIAL |  | C. TRANSPORTES |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/PARCIAL
| 1 | TRANSPORTE DE MATERIALES | GLB |  | 42500 | 42500 |  | 1 | TRANSPORTE DE MATERIALES | GLB |  | 30000 | 30000
|  | SUBTOTAL TRANSPORTE |  |  |  | 42500 |  |  | SUBTOTAL TRANSPORTE |  |  |  | 30000
| D. MANO DE OBRA |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/PARCIAL |  | D. MANO DE OBRA |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/PARCIAL
| 1 | MONTAJE | GLB | 1 | 100000 | 100000 |  | 1 | MONTAJE | GLB | 1 | 100000 | 100000
|  | SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  |  | 100000 |  |  | SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  |  | 100000
|  | COSTO DIRECTO ITEM |  |  |  | 579700 |  |  | COSTO DIRECTO ITEM |  |  |  | 483200
18 | ITEM: | ESTRUCTURA DE M.T. TIPO FIN DE LINEA 3Ø |  |  |  |  | 18 | ITEM: | ESTRUCTURA DE M.T. TIPO FIN DE LINEA 2Ø
| MEDIDA: | ML | [5 empty] | MEDIDA: | ML
| A. MATERIALES |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/PARCIAL |  | A. MATERIALES |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/PARCIAL
| 1 | CRUCETA METALICA GALVANIZADA AUTOSOPORTADA DE 2,40M | UND | 1 | 180000 | 180000 |  | 1 | CRUCETA METALICA GALVANIZADA AUTOSOPORTADA DE 2,40M | UND | 1 | 180000 | 180000
| 2 | PERNO DE MAQUINA DE 5/8X12" | UND | 1 | 4200 | 4200 |  | 2 | PERNO DE MAQUINA DE 5/8X12" | UND | 1 | 4200 | 4200
| 3 | GRAPA TIPO PISTOLA | UND | 3 | 24000 | 72000 |  | 3 | GRAPA TIPO PISTOLA | UND | 2 | 24000 | 48000
| 4 | TUERCA DE OJO 5/8 | UND | 3 | 9800 | 29400 |  | 4 | TUERCA DE OJO 5/8 | UND | 2 | 9800 | 19600
| 5 | AISLADOR SINTETICO | UND | 3 | 40000 | 120000 |  | 5 | AISLADOR SINTETICO | UND | 2 | 40000 | 80000
| 6 | ARANDELA REDONDA DE 5/8" | UND | 12 | 500 | 6000 |  | 6 | ARANDELA REDONDA DE 5/8" | UND | 8 | 500 | 4000
| 7 | ARANDELA DE PRESION DE 5/8" | UND | 12 | 500 | 6000 |  | 7 | ARANDELA DE PRESION DE 5/8" | UND | 8 | 500 | 4000
| 8 | PERNO ROSCA CORRIDA DE 5/8X20" | UND | 3 | 6800 | 20400 |  | 8 | PERNO ROSCA CORRIDA DE 5/8X20" | UND | 2 | 6800 | 13600
|  | SUBTOTAL MATERIALES |  |  |  | 438000 |  |  | SUBTOTAL MATERIALES |  |  |  | 353400
| B. MAQUINARIA Y EQUIPOS |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/PARCIAL |  | B. MAQUINARIA Y EQUIPOS |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/PARCIAL
| 1 | LLAVES, APAREJOS, OTROS | GLB |  | 1000 | 1000 |  | 1 | LLAVES, APAREJOS, OTROS | GLB |  | 1000 | 1000
|  | SUBTOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS |  |  |  | 1000 |  |  | SUBTOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS |  |  |  | 1000
| C. TRANSPORTES |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/PARCIAL |  | C. TRANSPORTES |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/PARCIAL
| 1 | TRANSPORTE DE MATERIALES | GLB |  | 42500 | 42500 |  | 1 | TRANSPORTE DE MATERIALES | GLB |  | 30000 | 30000
|  | SUBTOTAL TRANSPORTE |  |  |  | 42500 |  |  | SUBTOTAL TRANSPORTE |  |  |  | 30000
| D. MANO DE OBRA |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/PARCIAL |  | D. MANO DE OBRA |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/PARCIAL
| 1 | MONTAJE | GLB | 1 | 100000 | 100000 |  | 1 | MONTAJE | GLB | 1 | 100000 | 100000
|  | SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  |  | 100000 |  |  | SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  |  | 100000
|  | COSTO DIRECTO ITEM |  |  |  | 581500 |  |  | COSTO DIRECTO ITEM |  |  |  | 484400
18 | ITEM: | ESTRUCTURA DE M.T. TIPO ANCLAJE 3Ø |  |  |  |  | 18 | ITEM: | ESTRUCTURA DE M.T. TIPO ANCLAJE 2Ø
| MEDIDA: | ML | [5 empty] | MEDIDA: | ML
| A. MATERIALES |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/PARCIAL |  | A. MATERIALES |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/PARCIAL
| 1 | CRUCETA METALICA GALVANIZADA AUTOSOPORTADA DE 2,40M | UND | 4 | 180000 | 720000 |  | 1 | CRUCETA METALICA GALVANIZADA AUTOSOPORTADA DE 2,40M | UND | 4 | 180000 | 720000
| 2 | PERNO DE MAQUINA DE 5/8X12" | UND | 2 | 4200 | 8400 |  | 2 | PERNO DE MAQUINA DE 5/8X12" | UND | 2 | 4200 | 8400
| 3 | GRAPA TIPO PISTOLA | UND | 6 | 24000 | 144000 |  | 3 | GRAPA TIPO PISTOLA | UND | 4 | 24000 | 96000
| 4 | TUERCA DE OJO 5/8 | UND | 6 | 9800 | 58800 |  | 4 | TUERCA DE OJO 5/8 | UND | 4 | 9800 | 39200
| 5 | AISLADOR SINTETICO | UND | 6 | 40000 | 240000 |  | 5 | AISLADOR SINTETICO | UND | 4 | 40000 | 160000
| 6 | ARANDELA REDONDA DE 5/8" | UND | 24 | 500 | 12000 |  | 6 | ARANDELA REDONDA DE 5/8" | UND | 16 | 500 | 8000
| 7 | ARANDELA DE PRESION DE 5/8" | UND | 24 | 500 | 12000 |  | 7 | ARANDELA DE PRESION DE 5/8" | UND | 16 | 500 | 8000
| 8 | PERNO ROSCA CORRIDA DE 5/8X20" | UND | 6 | 6800 | 40800 |  | 8 | PERNO ROSCA CORRIDA DE 5/8X20" | UND | 4 | 6800 | 27200
|  | SUBTOTAL MATERIALES |  |  |  | 1236000 |  |  | SUBTOTAL MATERIALES |  |  |  | 1066800
| B. MAQUINARIA Y EQUIPOS |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/PARCIAL |  | B. MAQUINARIA Y EQUIPOS |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/PARCIAL
| 1 | LLAVES, APAREJOS, OTROS | GLB |  | 1000 | 1000 |  | 1 | LLAVES, APAREJOS, OTROS | GLB |  | 1000 | 1000
|  | SUBTOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS |  |  |  | 1000 |  |  | SUBTOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS |  |  |  | 1000
| C. TRANSPORTES |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/PARCIAL |  | C. TRANSPORTES |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/PARCIAL
| 1 | TRANSPORTE DE MATERIALES | GLB |  | 42500 | 42500 |  | 1 | TRANSPORTE DE MATERIALES | GLB |  | 30000 | 30000
|  | SUBTOTAL TRANSPORTE |  |  |  | 42500 |  |  | SUBTOTAL TRANSPORTE |  |  |  | 30000
| D. MANO DE OBRA |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/PARCIAL |  | D. MANO DE OBRA |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/PARCIAL
| 1 | MONTAJE | ML | 1 | 100000 | 100000 |  | 1 | MONTAJE | ML | 1 | 100000 | 100000
|  | SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  |  | 100000 |  |  | SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  |  | 100000
|  | COSTO DIRECTO ITEM |  |  |  | 1379500 |  |  | COSTO DIRECTO ITEM |  |  |  | 1197800
ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSION
19 | ITEM: | SUMINISTRO E INSTALACION DE ARMADO B.T. FIN DE LINEA EN POSTE DE M.T. O B.T.
| MEDIDA: | ML
| A. MATERIALES |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/PARCIAL
| 1 | PERCHA DE UN PUESTO TIPO PESADA | UND | 1 | 9000 | 9000
| 2 | AISLADOR TIPO CARRETE | UND | 1 | 2500 | 2500
| 3 | CINTA BANDIT 5/8 | UND | 1 | 4000 | 4000
| 4 | HEBILLA CINTA BANDIT 5/8 | UND | 1 | 1200 | 1200
|  | SUBTOTAL MATERIALES |  |  |  | 16700
| B. MAQUINARIA Y EQUIPOS |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/PARCIAL
| 1 | LLAVES, APAREJOS, OTROS | GLB | 1 | 1000 | 1000
|  | SUBTOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS |  |  |  | 1000
| C. TRANSPORTES |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/PARCIAL
| 1 | TRANSPORTE DE MATERIALES | GLB | 1 | 2000 | 2000
|  | SUBTOTAL TRANSPORTE |  |  |  | 2000
| D. MANO DE OBRA |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/PARCIAL
| 1 | MONTAJE | ML | 0.1 | 100000 | 10000
|  | SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  |  | 10000
|  | COSTO DIRECTO ITEM |  |  |  | 29700
20 | ITEM: | SUMINISTRO E INSTALACION DE ARMADO B.T. ALINEACION PARA NEUTRO FIADOR EN POSTE DE M.T. O B.T.
| MEDIDA: | ML
| A. MATERIALES |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/PARCIAL
| 1 | PERCHA DE UN PUESTO TIPO PESADA | UND | 1 | 9000 | 9000
| 2 | AISLADOR TIPO CARRETE | UND | 1 | 2500 | 2500
| 3 | CINTA BANDIT 5/8 | UND | 1 | 4000 | 4000
| 4 | HEBILLA CINTA BANDIT 5/8 | UND | 1 | 1200 | 1200
|  | SUBTOTAL MATERIALES |  |  |  | 16700
| B. MAQUINARIA Y EQUIPOS |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/PARCIAL
| 1 | LLAVES, APAREJOS, OTROS | GLB | 1 | 1000 | 1000
|  | SUBTOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS |  |  |  | 1000
| C. TRANSPORTES |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/PARCIAL
| 1 | TRANSPORTE DE MATERIALES | GLB | 1 | 2000 | 2000
|  | SUBTOTAL TRANSPORTE |  |  |  | 2000
| D. MANO DE OBRA |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/PARCIAL
| 1 | MONTAJE | ML | 0.1 | 100000 | 10000
|  | SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  |  | 10000
|  | COSTO DIRECTO ITEM |  |  |  | 29700
PUENTE EN CALIENTE
26 | ITEM: | CONEXIÓN DE PUENTES PRIMARIOS EN CALIENTE
| MEDIDA: | ML
| A. MATERIALES |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/PARCIAL
| 1 | CABLE ACSR No. 1/0 AWG | ML | 7.5 | 3000 | 22500
| 2 | CONECTOR TIPO CUÑA 170-2 | UND | 6 | 17500 | 105000
|  | SUBTOTAL MATERIALES |  |  |  | 127500
| B. MAQUINARIA Y EQUIPOS |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/PARCIAL
| 1 | CARRO CANASTA | GLB | 1 | 350000 | 350000
|  | SUBTOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS |  |  |  | 350000
| C. TRANSPORTES |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/PARCIAL
| 1 | TRANSPORTE DE MATERIALES | GLB | 1 | 12750 | 12750
|  | SUBTOTAL TRANSPORTE |  |  |  | 12750
| D. MANO DE OBRA |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/PARCIAL
| 1 | CUADRILLA ELECTRICA TIPO D | GLB | 1 | 100000 | 100000
|  | PAGO ELECTRICARIBE | GLB | 1 | 1000000 | 1000000
|  | SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  |  | 1100000
|  | COSTO DIRECTO ITEM |  |  |  | 1590250
Note on C42: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA: EL FUSIBLE DEPENDE DE LA CAPACIDAD DEL TRANSFORMADOR
Note on K42: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA: EL FUSIBLE DEPENDE DE LA CAPACIDAD DEL TRANSFORMADOR
Note on C72: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA: EL FUSIBLE DEPENDE DE LA CAPACIDAD DEL TRANSFORMADOR
Note on K72: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA: EL FUSIBLE DEPENDE DE LA CAPACIDAD DEL TRANSFORMADOR

## LAMPARAS
21 | ITEM: | LAMPARA DE ALUMBRADO 150 W- 220 VOLTIOS SODIO CON FOTOCELDA
| MEDIDA: | ML
| A. MATERIALES |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/PARCIAL
| 1 | LAMPARA DE ALUMBRADO SODIO 150 W - 220 V | UND | 1 |  | 0
| 2 | ALAMBRE DE COBRE THW No. 12 | UND | 6 | 1350 | 8100
| 3 | BASE Y FOTOCELDA | UND | 1 | 35000 | 35000
|  | SUBTOTAL MATERIALES |  |  |  | 43100
| B. MAQUINARIA Y EQUIPOS |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/PARCIAL
| 1 | LLAVES, APAREJOS, OTROS | GLB |  | 10000 | 10000
|  | SUBTOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS |  |  |  | 10000
| C. TRANSPORTES |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/PARCIAL
| 1 | TRANSPORTE DE MATERIALES | GLB |  | 65000 | 65000
|  | SUBTOTAL TRANSPORTE |  |  |  | 65000
| D. MANO DE OBRA |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/PARCIAL
| 1 | MONTAJE | ML | 0.8 | 100000 | 80000
|  | SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  |  | 80000
|  | COSTO DIRECTO ITEM |  |  |  | 198100
21 | ITEM: | LAMPARA DE ALUMBRADO 70 W- 220 VOLTIOS SODIO CON FOTOCELDA
| MEDIDA: | ML
| A. MATERIALES |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/PARCIAL
| 1 | LAMPARA DE ALUMBRADO SODIO 150 W - 220 V | UND | 1 |  | 0
| 2 | ALAMBRE DE COBRE THW No. 12 | UND | 6 | 1350 | 8100
| 3 | BASE Y FOTOCELDA | UND | 1 | 35000 | 35000
|  | SUBTOTAL MATERIALES |  |  |  | 43100
| B. MAQUINARIA Y EQUIPOS |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/PARCIAL
| 1 | LLAVES, APAREJOS, OTROS | GLB | 1 | 10000 | 10000
|  | SUBTOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS |  |  |  | 10000
| C. TRANSPORTES |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/PARCIAL
| 1 | TRANSPORTE DE MATERIALES | GLB |  | 65000 | 65000
|  | SUBTOTAL TRANSPORTE |  |  |  | 65000
| D. MANO DE OBRA |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/PARCIAL
| 1 | MONTAJE | ML | 0.8 | 100000 | 80000
|  | SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  |  | 80000
|  | COSTO DIRECTO ITEM |  |  |  | 198100

## GABINETES
22 | ITEM: | CAJA MONAFASICA TIPO INTERPERIE PARA ACOMETIDAS B.T,PARA 9 ABONADOS
| MEDIDA: | ML
| A. MATERIALES |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/PARCIAL
| 1 | CAJA MONAFASICA TIPO INTERPERIE PARA ACOMETIDAS B.T,PARA 9 ABONADOS | UND | 1 | 454000 | 454000
| 2 | CINTA BANDIT 5/8" | UND | 2 | 4000 | 8000
| 3 | HABILLA CINTA BANDIT | UND | 2 | 1200 | 2400
| 4 | CONECTORES BIMETALICOS | UND | 3 | 10600 | 31800
|  | SUBTOTAL MATERIALES |  |  |  | 496200
| B. MAQUINARIA Y EQUIPOS |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/PARCIAL
| 1 | APAREJOS, MANILLAS | GLB |  | 10600 | 10600
|  | SUBTOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS |  |  |  | 10600
| C. TRANSPORTES |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/PARCIAL
| 1 | TRANSPORTE DE MATERIALES | GLB |  | 50000 | 50000
|  | SUBTOTAL TRANSPORTE |  |  |  | 50000
| D. MANO DE OBRA |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/PARCIAL
| 1 | MONTAJE | GLB | 1 | 100000 | 100000
|  | SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  |  | 100000
|  | COSTO DIRECTO ITEM |  |  |  | 656800
23 | ITEM: | CAJA MONAFASICA TIPO INTERPERIE PARA ACOMETIDAS B.T,PARA 4 ABONADOS
| MEDIDA: | ML
| A. MATERIALES |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/PARCIAL
| 1 | CAJA MONAFASICA TIPO INTERPERIE PARA ACOMETIDAS B.T,PARA 9 ABONADOS | UND | 1 | 345000 | 345000
| 2 | CINTA BANDIT 5/8" | UND | 2 | 4000 | 8000
| 3 | HEBILLA CINTA BANDIT | UND | 2 | 1200 | 2400
| 4 | CONECTORES BIMETALICOS | UND | 3 | 10600 | 31800
|  | SUBTOTAL MATERIALES |  |  |  | 387200
| B. MAQUINARIA Y EQUIPOS |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/PARCIAL
| 1 | APAREJOS, MANILLAS | GLB |  | 9600 | 9600
|  | SUBTOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS |  |  |  | 9600
| C. TRANSPORTES |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/PARCIAL
| 1 | TRANSPORTE DE MATERIALES | GLB |  | 50000 | 50000
|  | SUBTOTAL TRANSPORTE |  |  |  | 50000
| D. MANO DE OBRA |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/PARCIAL
| 1 | MONTAJE | GLB | 0.8 | 100000 | 80000
|  | SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  |  | 80000
|  | COSTO DIRECTO ITEM |  |  |  | 526800